## Протокол АВ
ЭТЛ ООО "Синтек" Свидетельство о регистрации №1212 от 07.05.2013г. Выдано ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по Нижегородской обл. Действительно до 07.05.2016г. | [12 empty] | Заказчик:
Объект:
Дата проведения измерений:
ПРОТОКОЛ №
проверки работоспособности автоматических выключателей (АВ)
Климатические условия при проведении проверки
|  | Температура воздуха ___25оС__ | [7 empty] | Влажность воздуха____60___% | [8 empty] | Атмосферное давление____750___мм рт.ст
Цель проверки (испытаний электролаборатории)
__________________________________________________внутренние испытания_______________________________________________
(приемоздаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
1. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):
Наименование | [6 empty] | Номер пункта НД | [5 empty] | Значение показателя НД |  |  |  | НД на метод проведения проверки соответсвия | [5 empty] | Погрешность измерения прибора |  |  |  |  | Допуск показателя НД
Время срабатывания расцепителей АВ | [6 empty] | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | ГОСТ Р 50345-99 п.9.10 Методика №6 |  |  |  | Методика №6 | [5 empty] | В соответствии с Методикой №6 |  |  |  |  | Отклонение не увеличение времени срабатывания АВ не допускается
2. Результаты проверки
№ пп | Наименование эл.оборудования или цепи | [12 empty] | Эл.магнитный расцепитель | [7 empty] | Тепловой расцепитель | [6 empty] | Соответсвие нормам
| Производитель |  | Место установки АВ | Тип АВ | Рабочий ток Iн АВ |  |  | Номинальный ток расцепителей | [5 empty] | Время сраб. (сек.) |  | I срабат. (А) | [5 empty] | I прогр. (А) |  | Время сраб.(сек.)
[8 empty] | Эл.магн-о |  |  |  | Теплового |  |  |  | А |  | В |  | С |  |  |  | А |  |  | В | С
3. Проверки проведены приборами
№ пп | Тип |  |  |  |  | Заводской номер |  |  | Метрологические хар-ки | [5 empty] | Дата поверки | [5 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  |  |  | Орган государственной метрологической службы производивший поверку
[9 empty] | Диаппазон измерений |  |  |  | Класс точности |  | последняя |  |  | очередная
1 | Комплект для испытания защит автоматических выключателей пер. тока «Синус-200» |  |  |  |  | 208 |  |  | Предел измерения тока 0-20 А;0-200 А Предел измерения времени срабатывания 0-20 с |  |  |  | ±(3%+3емр) |  | 2012-06-04 |  |  | 2013-06-04 |  |  | Аттестат№ 432-1355-2011, протокол №8330 |  |  |  |  | Нижегородский "ЦСМ"
Работы (испытания) провели:
Инженер отдела испытаний и метрологии
Инженер отдела испытаний и метрологии
Протокол проверил:
Руководитель ЭТЛ | [24 empty] | Маслов А.Ю.