## Протокол сопр
ЭТЛ ООО "Синтек" Свидетельство о регистрации №1212 от 07.05.2013г. Выдано ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по Нижегородской обл. Действительно до 07.05.2016г. | [8 empty] | Заказчик: |  | ООО "Электростройкомплект" для нужд ОАО "Приволжскнефтепровод"
[9 empty] | Объект: |  | Блок-контейнер ПКУ (1 шт.) с ШТМ на 6 задвижек (986 км)
[9 empty] | Дата проведения измерений: | [8 empty] | 13 августа 2013 г.
[7 empty] | ПРОТОКОЛ № |  |  |  |  | 87
измерения сопротивления изоляции
Климатические условия при проведении проверки
|  | Температура воздуха ___25оС__ |  |  |  | Влажность воздуха____60___% | [8 empty] | Атмосферное давление____750___мм рт.ст
Цель проверки (испытаний электролаборатории)
__________________________________________________внутренние испытания_______________________________________________
(приемоздаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
1. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):
Наименование |  |  |  | Номер пункта НД |  |  |  |  | Значение показателя НД |  |  |  | НД на метод проведения проверки соответсвия | [7 empty] | Погрешность измерения прибора |  |  |  | Допуск показателя НД
Сопротивление Изоляции |  |  |  | ПУЭ-7, п. 1.8.37, табл. 1.8.34 |  |  |  |  | не менее 0,5 Мом |  |  |  | Методика №1 | [7 empty] | В соответствии с Методикой №1 |  |  |  | Отклонение на уменьшение замеренных показателей от значений, указанных в табл.2.1 МВИ №1 не допускается
2. Результаты проверки
№№ | от-до | [6 empty] | Uраб, В |  | Марка провода |  |  | Жил |  |  | Сопротивление, МОм | [10 empty] | Соотв-е НД
[16 empty] | L1-N |  |  | L2-N |  | L3-N | L1-РЕ |  | L2-РЕ |  | L3-РЕ
1 | 2 | [6 empty] | З |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
Блок-Бокс ВКПЕ 421447.156.003 сер.№ 156003
1 | от 1_SB3:18 КНОПКА КРАСН. XB5 AA42 до 5XT1_1:3 КЛЕММА 2.5 OG_2 | [6 empty] | 220 |  | НВ-1,00 4 600 Б ГОСТ 17515-72 |  |  | 1 | [5 empty] | - |  | - |  |  | - |  | - | Соотв.
3. Проверки проведены приборами
№ пп | Тип |  | Заводской номер |  | Метрологические хар-ки | [5 empty] | Дата поверки | [8 empty] | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган государственной метрологической службы производивший поверку
[5 empty] | Диаппазон измерений |  |  |  | Класс точности |  | последняя |  |  | очередная
1 | Измеритель сопротивления MIC-30 |  | AO0275 |  | Диап 0,0 ... 999,9 кОм Разр 0,1 кОм Диап 0...19,99 Ом Разр 0,01 Ом |  |  |  | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |  | 2012-12-12 |  |  | 2013-12-12 | [5 empty] | ПРВ-АО0275 |  |  | ООО"Сонэл"
4. Дополнительные сведения
Элемент электроустановки | [7 empty] | Пункт НД, которому не соответствует | [8 empty] | Замечания
- | [7 empty] | - | [8 empty] | -
Работы (испытания) провели:
испытатель | [21 empty] | Борисов Денис Михайлович
испытатель | [21 empty] | Головин Николай Сергеевич
Протокол проверил:
Руководитель ЭТЛ | [21 empty] | Маслов Александр Юрьевич