## протоколВИ
П Р О Т О К О Л
Внутренних испытаний
Вид работ: |  | Внутренние приемочные испытания.
Система (оборудование, изделие)
1. Технические данные:
2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний:
3. Дата и время проведения испытаний
4. Результаты испытаний:
Испытание |  |  |  |  | Приемочные критерии |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям
Пункт программы | Наименование испытания
14.1 | Проверка комплектности шкафов ЛТМ |  |  |  | Комплектность шкафов ЛТМ соответствует опросным листам и спецификации. Состав изделий и инженерных систем соответствует ТУ 4389-001-89877517-2009 и опросным листам на шкафы ЛТМ. |  | соответствует
14.2 | Проверка внешнего вида и маркировки шкафов ЛТМ |  |  |  | Отсутствие внешних повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии конструкции шкафов. Маркировка шкафов выполнена в соответствии с ТУ 4389-001-89877517-2009 и КД. |  | соответствует
14.3 | Проверка комплектности документации |  |  |  | Комплектность ЭД и КД соответствует спецификации. Комплектность разрешительной документации соответствует спецификации. Сроки действия разрешительной документации не истекли. |  | соответствует
14.4 | Проверка выполнения требований безопасности |  |  |  | Соответствие требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 |  | соответствует
14.5 | Проверка функционирования и работоспособности шкафов ЛТМ |  |  |  | Соответствие требованиям ТУ 4389-001-89877517-2009 и КД |  | соответствует
14.6 | Проверка системы резервного питания |  |  |  | Соответствие требованиям РД 35.240.00-КТН-207-08 |  | соответствует
14.7 | Проверка ИО |  |  |  | Соответствие списку параметров в опросных листах |  | соответствует
14.8 | Проверка сигналов ТС |  |  |  | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  | соответствует
14.9 | Проверка сигналов ТИ |  |  |  | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  | соответствует
14.10 | Проверка сигналов ТУ |  |  |  | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  | соответствует
14.11 | Проверка сигналов ТР |  |  |  | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  | соответствует
5. В период испытаний выявлены дефекты |  |  |  | дефектов не выявлено
6. Заключение: |  |  | по результатам проведения внутренних испытаний комиссия считает, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и рекомендует оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
7. Приложения: |  |  | -
Испытания провели:
Протокол проверили: